Comune di Ferrara

Studio di Microzonazione Sismica di Terzo Livello

Attuazione dell’Articolo 11 della

Legge 2 giugno 2009 n.77, dell’O.P.C.M 4007/2012

e della

Delibera della Giunta Regionale

dell’Emilia-Romagna, 1302-2012

Università degli studi di Ferrara

Dipartimento di Ingegneria

Gruppo Geotecnico:

Prof. Ing. Vincenzo Fioravante, Ph.D.

Ing. Daniela Giretti, Ph.D.

SOMMARIO

1.	Introduzione	5

1.1 Finalità dello studio	5

1.2 Descrizione generale dell’area	6

1.3 Archivi consultati e cartografia di base	6

2.	Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento	8

3.	Assetto geologico e geomorfologico dell’area	10

4.	Dati geotecnici e geofisici	13

4.1 Indagini pregresse	13

4.1.1 Indagini geotecniche	13

4.1.2 Indagini geofisiche	13

4.2 Indagini realizzate ex novo	14

4.2.1 Indagini geotecniche	14

4.2.2 Indagini geofisiche	14

5.	Modello del sottosuolo	15

5.1 Frequenze naturali dei depositi	15

5.2	Velocità di propagazione delle onde di taglio da prove SCPTU	17

5.3	Velocità di propagazione delle onde di taglio da prove ESAC	18

5.4	Profondità dei “contrasti di impedenza significativi	19

5.5	Modello stratigrafico locale da prove penetrometriche statiche	19

5.6	Sezioni litotecniche e modello del sottosuolo	22

5.7	Profondità delle sabbie superficiali	24

6.	Interpretazione e incertezze	25

6.1	Effetti di sito attesi	25

7.	Metodologie di elaborazione e risultati	26

7.1 Fattori di amplificazione sismica per le analisi di secondo livello di approfondimento (analisi semplificata)	26

7.2 Fattori di amplificazione da simulazioni di risposta sismica locale per le analisi di terzo livello di approfondimento	27

7.2.1 Sequenze litostratigrafiche, peso dell’unità di volume e velocità di propagazione delle onde di taglio	28

7.2.2 Curve di decadimento del modulo di taglio e di incremento del damping	29

7.2.3 Accelerogrammi di input	29

7.2.3 Risultati	29

7.3 Suscettibilità alla liquefazione (Livello 3)	31

7.3.1 Profilo CSR(z)	31

7.3.2 Profilo CRR(z)	32

7.3.3 Fattore di sicurezza FL(z) e indice del potenziale di liquefazione	34

8.	Elaborati cartografici	36

8.1 Carta delle Indagini	36

8.2 Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica	36

8.3 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica	37

8.4 Carta di microzonazione sismica (livello 2)	38

8.4 Carta di microzonazione sismica (livello 3)	38

9.	Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati	39

10.	Bibliografia	40

ALLEGATI	42

ALLEGATO 1 – FIGURE	43

ALLEGATO 2 – TABELLE	44

ALLEGATO 3 - CARTE	45

Introduzione

1.1 Finalità dello studio

Oggetto della presente relazione è lo “Studio di Microzonazione Sismica di Terzo Livello” del Comune di Ferrara, in attuazione dell’Articolo 11 della Legge 2, giugno 2009, n.77, dell’O.P.C.M. 4007/2012 e della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, 1302-2012.

Lo studio descritto nel seguito, oggetto di una convenzione fra l’Amministrazione Comunale di Ferrara ed il Consorzio Ferrara Ricerche, è stato svolto dal Gruppo Geotecnico della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena, e ha avuto l’obiettivo di realizzare la Microzonazione sismica del territorio urbanizzato e urbanizzabile del comune.

Lo studio è stato condotto in accordo alle più recenti disposizioni normative (O.P.C.M. 3274/2003, D.M. 14/09/2005, Delibera Regionale 102-2007, D.M. 14/01/2008, I.C.M.S 2009).

Le attività di ricerca sono state articolate come segue:

- definizione della pericolosità sismica di base e degli eventi sismici di riferimento per il Comune di Ferrara;

- inquadramento geologico, geomorfologico e litologico dell’area in esame;

- raccolta di indagini geotecniche e geofisiche pregresse da utilizzare per le analisi di primo, secondo e terzo livello;

- pianificazione ed esecuzione di una campagna di 14 prove penetrometriche statiche con piezocono sismico (SCPTU), di 39 misure del rumore ambientale con metodo a stazione singola (HVSR) e di 4misure della velocità delle onde di superficie mediante array di geofoni (ESAC);

- realizzazione di una banca dati contenente tutte le indagini geognostiche disponibili in accordo agli “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica per la microzonazione sismica versione 2.0”;

- interpretazione in chiave litostratigrafica di 643 prove penetrometriche statiche meccaniche (CPT), elettriche (CPTE), con piezocono (CPTU), con piezocono e modulo sismico SCPTU e di 59 sondaggi (di tipo a carotaggio continuo o pozzi per idrocarburi);

- interpretazione di 99 prove geofisiche (HVSR e ESAC) ai fini della definizione del bedrock sismico;

- definizione, per ogni verticale penetrometrica analizzata, del profilo geotecnico di riferimento e dei principali parametri meccanici, validi sia nel campo delle sollecitazioni statiche che dinamiche;

- classificazione sismica e valutazione del fattore di amplificazione del moto sismico in ogni sito di realizzazione di prova SCPTU;

- verifica, per ogni verticale penetrometrica, della suscettibilità dei terreni a liquefare in caso di sisma, secondo procedure di calcolo riconosciute nella letteratura geotecnica ed in accordo alle normative tecniche vigenti;

- valutazione, per ogni verticale penetrometrica, della suscettibilità dei terreni a manifestare eccessivi cedimenti per addensamento e/o riconsolidazione indotti da sisma;

- stima della possibile amplificazione sismica locale per 11 siti definiti dall’Amministrazione Comunale di importanza strategica ai fini della Condizone Limite per l’Emergenza CLE;

- stima della possibile amplificazione sismica locale per 3 aree di espansione di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

- redazione degli elaborati elencati di seguito, secondo gli standard di rappresentazione grafica e archiviazione informatica previsti dagli “Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dal Dipartimento di Protezione Civile, secondo quanto previsto dall'OPCM 4007/2012:

- Carta delle Indagini

- Carta Geologico-Tecnica

- Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica di livello 1

- Carte di Microzonazione Sismica di livello 2 e livello 3 (Microzonazione Sismica con approfondimenti)

- Carta delle frequenze naturali dei terreni

- Carta della velocità di propagazione delle onde di taglio

- Carta degli elementi del sottosuolo che possono modificare il moto sismico in superficie

- Integrazione delle carte di rischio sismico del Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente.

1.2 Descrizione generale dell’area

Il Comune di Ferrara (codice ISTAT 038008) si trova in Provincia di Ferrara e ha una superficie di 405.16 km2. In Figura 1.1 è riportata un’immagine del territorio comunale con stralcio della Carta Tecnica Regionale, CTR alla scala 1:5000.

1.3 Archivi consultati e cartografia di base

Le prove utilizzate per il presente studio appartengono in parte al database di prove geognostico della Regione Emilia Romagna (N. 312) e in parte al database del Comune di Ferrara (N. 364). Le restanti sono state realizzate appositamente per questo studio. Le diverse tipologie di prove analizzate sono descritte nel dettaglio nel Capitolo 4.

La cartografia di base utilizzata è la seguente:

- Carta Geologica di Pianura (Regione Emilia Romagna, RER, 1999)

- Carta geomorfologica comunale (Bondesan e Gargini 2003)

- Carta comunale delle litologie di superficie (Bartolomei et al. 1975)

- Carta comunale del tetto della falda freatica (Amministrazione Provinciale 1982)

- Carte della falda freatica dicembre 2002-luglio 203 (Gargini e Bondesan 2003)

- Riserve idriche sotterranee della Provincia di Ferrara

- Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna

Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento

Il territorio del comune di Ferrara si trova all’interno della zona 912 della zonazione sismiogenica ZS9 (Meletti e Valensise 2004), come rappresentato in Figura 2.1. La massima magnitudo attesa nella zona è M = 6.14 (“Indirizzi e criteri per microzonazione sismica”, I.C.M.S. 2009).

La lista dei principali eventi sismici occorsi nell’area in esame fino al 2011, dedotta dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI11 (Rovida et al. 2011) è riportata in Tabella 2.1; tutti i terremoti elencati sono caratterizzati da Magnitudo inferiore a 5.5. In Figura 2.2 sono ubicati alcuni degli epicentri dei terremoti storici più significativi.

La sequenza sismica che nel maggio-giugno 2012 ha interessato i comuni delle provincie di Ferrara e Modena a ovest del territorio oggetto di studio è invece sintetizzata in Tabella 2.2, dove sono riportati gli eventi sismici di magnitudo superiore a 3.5; l’ubicazione degli epicentri, aggiornata al 7 giugno 2012, è rappresentata in Figura 2.3. La sequenza è stata caratterizzata da due eventi principali di Magnitudo 5.9 e 5.8 (20 e 29 maggio); le Figure 2.4 e 2.5 rappresentano le mappe di scuotimento in termini di intensità macrosismica e massima accelerazione orizzontale in superficie relative ai due eventi principali. Si noti che il territorio del Comune di Ferrara è stato interessato da intensità macrosismica di grado < 5 e da accelerazioni orizzontali massime inferiori a 0.1g.

In Figura 2.6 è riportata la carta di disaggregazione per il Comune di Ferrara elaborata dall’INGV, la quale evidenzia che i terremoti più probabili (probabilità compresa tra il 15% e il 20%) attesi nell’area hanno una Magnitudo compresa tra 4.5. e 5 e distanze epicentrali inferiori a 10 km, ma sono possibili terremoti di Magnitudo maggiore di 5.5 e distanze epicentrali inferiori a 10 km (probabilità inferiore al 7%). Queste indicazioni sono in buon accordo con quanto avvenuto durante la sequenza sismica maggio-giugno 2012.

Alla luce delle informazioni disponibili per l’area in esame e anche in accordo alle indicazioni riportate negli I.C.M.S. 2009, il valore di riferimento della magnitudo assunto per le analisi descritte nel seguito è il valore massimo previsto per la zona sismogenica 912, M = 6.14.

Per quanto riguarda le accelerazioni di progetto per il territorio del Comune di Ferrara, in Figura 2.7 sono rappresentate le accelerazioni massime attese su suolo rigido (PGA0) di riferimento secondo le Norme Tecniche Italiane, NTC 2008, relative ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni, ovvero tempo di ritorno pari a Tr = 475 anni: si notino accelerazioni attese variabili tra 0.1g e 0.175g. In Figura 2.8 è rappresentato lo spettro di risposta in accelerazione rappresentativo del moto sismico atteso per il comune di Ferrara, per un periodo di ritorno di 475 anni e su suolo di riferimento rigido, secondo gli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica”. Lo spettro è ancorato a una PGA0 = 0.132g. Tale valore è stato assunto come valore di input per le analisi descritte nel seguito.

Infine, come segnali di riferimento per il calcolo della risposta sismica locale, sono stati utilizzati gli accelerogrammi previsti per l’area in esame dagli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”. Tali segnali, rappresentati in Figura 2.9, sono rappresentativi dello scuotimento atteso su suolo rigido di riferimento. In Tabella 2.3 sono elencate le seguenti caratteristiche degli stessi:

- PGA = valore massimo di accelerazione registrato al suolo durante lo scuotimento sismico;

- PGV = valore massimo di velocità registrato al suolo durante lo scuotimento sismico;

- PGD = valore massimo di spostamento registrato al suolo durante lo scuotimento sismico;

- Ia = = Intensità Arias;

dove:	a(t) = accelerazione al tempo t;

- Td = durata totale dell’accelerogramma;

- d90 = intervallo temporale del segnale accelerometrico nel quale il moto sismico risulta “significativo”, valutato in base alla funzione di Arias normalizzata rispetto al valore massimo Imax: la durata è pari all’intervallo temporale t2-t1, dove I(t1) = 0.05 e I(t2) = 0.95;

- SI = = Intensità Housner

dove:	PSV = spettro di risposta di pseudo-velocità;

T = periodo;

ξ = smorzamento strutturale assunto pari al 5%;

- SI05 = = Intensità Housner calcolata nell’intervallo T = [0.1, 0.5];

- SI15 = = Intensità Housner nell’intervallo T = [0.5, 1.5];

Assetto geologico e geomorfologico dell’area

Il territorio del Comune di Ferrara si trova nella Pianura Padana, una depressione tettonica formatasi fra le Alpi e gli Appennini, quando tali catene montuose si sollevarono ed emersero dal mare in seguito a fenomeni orogenetici, e colmata da depositi di materiali sciolti di origine marina e fluvio-deltizia.

L’area in particolare è situata sulla verticale delle Pieghe Ferraresi, archi dell’orogene appenninico costituiti da due fasci di anticlinali, pieghe-faglie e ricoprimenti, generalmente vergenti verso nord e con assi allungati in direzione WNW-ESE. Le spinte tangenziali che hanno dato origine a queste strutture si sono prodotte prevalentemente a partire dal Miocene. Nel Pliocene e nel Quaternario si sono verificati movimenti verticali che hanno inizialmente portato all’emersione delle culminazioni e ad un’accentuata sedimentazione nelle depressioni. Nel Quaternario, ha prevalso la subsidenza con conseguente seppellimento anche delle creste (Gargini e Bondesan 2003). Le strutture delle Pieghe Ferraresi sono responsabili dei terremoti che si sono verificati in passato nell’area in esame.

Per quanto riguarda i terreni di copertura, nella pianura del comune di Ferrara, in superficie affiorano in modo uniforme sedimenti olocenici di piana alluvionale e deltizia che si spingono in profondità per diversi di metri. Seguono, all’aumentare della profondità, depositi più antichi di età plio-quaternaria di origine continentale, marina, lagunare e fluviopalustre e infine la roccia lapidea, di età pre-pliocenica.

Entro i primi 30-35 m di profondità, si trovano in successione sedimenti olocenici (mediamente primi 20-30 metri di profondità), dovuti ad accumulo detritico di tipo alluvionale e deltizio (sedimentazione di bassa pianura), seguiti da depositi sabbiosi di età fine-Pleistocene/primo-Olocene (sabbie würmiane, ambiente di steppa-taiga glaciale di media pianura) diffusi con continuità in tutto il territorio comunale e più superficiali a nord, dove il tetto delle sabbie glaciali si trova tra i 18 e i 25 m di profondità, più approfonditi a sud, dove il tetto si spinge fino a oltre 30 m (Gargini et al. 2003).

La deposizione di tipo fluviale in epoca olocenica, avvenuta in modo non uniforme, ha avuto come conseguenza diretta un’estrema eterogeneità granulometrica dei sedimenti presenti entro i primi 20-30 m di profondità, sia in senso verticale che areale, per cui l’assetto stratigrafico della zona risulta abbastanza complesso. L’area oggetto di studio era infatti interessata dall’apparato deltizio del Po, i cui rami erano liberi di espandere le proprie acque di piena nelle zone circostanti. Nelle sponde naturali dell’alveo e nelle aree immediatamente circostanti venivano depositati i materiali più grossolani (che essendo meno compressibili hanno originato quelle che oggi sono le fasce morfologicamente più elevate del territorio), mentre i sedimenti più fini e compressibili si distribuivano lontano, nelle aree situate tra un alveo e l’altro, dando origine a bacini depressi rispetto ai corsi d’acqua. Gli interventi antropici di regimentazione dei corsi d’acqua hanno accentuato il dislivello tra i fiumi e canali e la campagna circostante.

Nel territorio del comune si possono quindi distinguere entro i primi 20-30 m di profondità tre ambienti morfologici - deposizionali principali:

- ambiente dei paleoalvei, caratterizzato dalla presenza di corpi sabbiosi inclusi in macrostrati di terreni fini. Tali corpi sabbiosi, talvolta affioranti, spesso sepolti, si sviluppano linearmente seguendo i corsi degli alvei fluviali attivi o estinti.

- ambiente dei bacini interfluviali, costituito dalle aree di sedimentazione delle frazioni più fini. Tale ambito è caratterizzato dalla prevalenza di argille inorganiche, argille limose, limi argillosi laminati, argille organiche, con frequenti intercalazioni torbose.

- ambiente di transizione dalle zone di paleoalveo a quelle dei bacini interfluviali, caratterizzato da alternanze di materiali fini e lenti sabbiose.

Tali ambienti deposizionali sono ben evidenziati nella Carta Geologica di Pianura (RER 1999). Lo stralcio della carta relativo al territorio comunale è riportato in Figura 3.1: si distinguono depositi di palude costituiti da limi e limi argillosi; depositi di canale distributore e argine costituiti da sabbie da medie a fini; depositi di piana a meandri, costituiti da sabbie medie e grossolane; aree interfluviali e depositi di palude costituiti da argille limose, argille e limi argillosi laminati; deposti di argine distale costituiti da limi sabbiosi, sabbie fini e finissime, argille limose e depositi di canale e argine prossimale, costituiti da sabbie medie e fini.

Nella carta geomorfologica sovrapposta in Figura 3.2 alla carta geologica di pianura (Bondesan e Gargini, 2003) è invece rappresentato il complesso reticolo di antichi corsi d’acqua che hanno originato gli ambienti deposizionali descritti. La carta evidenzia la presenza di varie forme morfologiche rilevanti: i paleoalvei principali di tipo dossivo (paleoalveo del Po di Ferrara, paleoalveo del Po di Volano, paleoalveo del Po Morto di Primaro, paleoalveo o “paleodelta” del fiume Reno, paleoalveo del Canal Ladino, situato a Sud di Porotto, forse formato dal Reno o dal Panaro in età antica), i paleoalvei secondari non dossivi, i ventagli e canali di rotta, che si dipartono dai paleoalvei principali, e varie forme esclusivamente antropiche quali argini fluviali, tratti artificiali d'alveo, argini e terrapieni interni al territorio, canali attuali e canali abbandonati. La sovrapposizione tra carta geologica e geomorfologica mostra che la distribuzione areale dei diversi ambienti deposizionali è funzione della storia morfologica del territorio ferrarese. I materiali più grossolani (sabbie) sono concentrati nelle aree di paleoalveo e nelle loro immediate vicinanze, i terreni a grana fine si sono depositati invece nelle zone più distanti.

La distribuzione litologica dei sedimenti più superficiali (primi 80 cm dal piano campagna locale) è anch’essa legata alla dinamica delle divagazioni fluviali del reticolo idrografico che caratterizzava la zona. La Carta Comunale delle Litologie di Superficie (Bartolomei et al. 1975) rappresentata in Figura 3.3 evidenzia un’estrema variabilità dei litotipi affioranti e in generale una prevalenza di sedimenti sabbiosi e di miscele equilibrate di argilla, sabbia, limo in corrispondenza dei paleoalvei, e delle argille e argille limose lontano da essi (zone di bacino interfluviale).

Infine, come evidenziato dalla Carta della profondità del tetto della falda freatica riportata in Figura 3.4 (Amministrazione Provinciale 1982) e come confermato dalla relazione idrogeologica allegata al quadro conoscitivo del PSC del Comune (Gargini e Bondesan 2003), la falda freatica ha superficie libera sempre molto prossima al piano campagna. Generalmente presenta degli “alti” in corrispondenza dei paleoalvei, e dei “bassi” relativi in corrispondenza dai catini interfluviali. Le escursioni della superficie libera tra periodo invernale e periodo estivo sono mediamente inferiori a 1 m. Come evidenziato nella relazione idrogeologica citata, la falda freatica, nella zona studiata, non è interpretabile come un corpo d’acqua continuo ma piuttosto come un insieme di corpi idrici, separati e fluenti nei litosomi sabbiosi e sabbio-limosi, separati da orizzonti argillosi o limoso-argillosi ove è più corretto parlare di zona di saturazione e non di falda vera e propria.

Dati geotecnici e geofisici

Le diverse tipologie di indagini geotecniche e geofisiche utilizzate nel presente studio, ed il relativo numero, sono elencate nel seguito. Sono stati complessivamente analizzati i risultati di 812 indagini geognostiche. Di queste, 136 sono state appositamente realizzate per lo studio di microzonazione sismica di terzo livello mentre le restanti 676 provengono dalla banca dati di indagini geognostiche della Regione Emilia-Romagna (N. 312 indagini) o dalla banca dati del Comune di Ferrara (N. 364 indagini). In Figura 4.1 è rappresentata l’ubicazione di tutte le prove analizzate.

4.1 Indagini pregresse

(vedi Tabella 4.1; in questa Tabella, e nelle successive, il campo ID_SPU indica il nuovo identificativo della prova, assegnato in accordo agli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica versione 2.0, mentre il campo Codice indica l’identificativo nel database di provenienza)

4.1.1 Indagini geotecniche

- N. 285 prove penetrometriche meccaniche, CPT, con misura della resistenza alla punta qc e dell’attrito laterale fs

- N. 4 prove penetrometriche elettriche, CPTE, con misura della resistenza alla punta qc e dell’attrito laterale fs

- N. 187 prove penetrometriche elettriche con piezocono, CPTU, con misura della resistenza alla punta qt (resistenza qc corretta per tener conto della pressione interstiziale che agisce sulla corona circolare dove alloggia il filtro), dell’attrito laterale fs e delle pressioni interstiziali u

- N. 74 prove penetrometriche elettriche con piezocono e modulo sismico SCPTU, con misura della resistenza alla punta qt, dell’attrito laterale fs, delle pressioni interstiziali u e della velocità di propagazione delle onde di taglio VS

- N. 41 sondaggi geognostici a carotaggio continuo

- N. 18 pozzi per idrocarburi

4.1.2 Indagini geofisiche

- N. 67 misure di rumore ambientale a stazione singola HVSR, con misura di frequenza e ampiezza delle vibrazioni del suolo, f e A

4.2 Indagini realizzate ex novo

(Tabella 4.2)

4.2.1 Indagini geotecniche

N. 93 prove penetrometriche elettriche con piezocono e modulo sismico SCPTU, con misura della resistenza alla punta qt, dell’attrito laterale fs, delle pressioni interstiziali u e della velocità di propagazione delle onde di taglio VS. Come evidenziato nelle Tabelle 4.3 e 4.4, di queste 93 prove, 11 sono state realizzate in corrispondenza di edifici strategici ai fini della Condizione Limite per l’Emergenza, CLE (evidenziati in Figura 4.2), le restanti nei comparti di nuova costruzione previsti dal Piano Operativo Comunale, POC.

4.2.2 Indagini geofisiche

- N. 39 misure di rumore ambientale a stazione singola HVSR, con misura di frequenza e ampiezza del vibrazioni del suolo, f e A (vedi Tabelle 4.2 e 4.4), di cui 11 realizzate in corrispondenza di edifici strategici ai fini della CLE (rappresentati in Figura 4.2)

- N. 4 array sismici di tipo ESAC, con misura della velocità di propagazione delle onde di superficie VR ,di cui 2 realizzati in corrispondenza di edifici strategici ai fini della CLE (vedi Tabelle 4.2 e 4.4)

Modello del sottosuolo

5.1 Frequenze naturali dei depositi

In Figura 5.1 è rappresentata l’ubicazione delle misure di rumore ambientale a stazione singola HVSR complessivamente utilizzate per questo studio (Albarello et a. 2013). In Tabella 5.1 sono elencate le due frequenze principali individuate nell’intervallo di interesse (0.1-2 Hz) e le rispettive ampiezze. Tutte le misure sono rappresentate nella carta delle frequenze riportato in allegato. Sulla base dei risultati ottenuti e, in particolare, delle forme delle curve H/V relative ai diversi siti, è stato possibile suddividere l’area di studio in 4 zone: Zona Sud, Zona Est, Zona Centro e Zona Nord (Fig. 5.1), quest’ultima a sua volta suddivisa in sotto quattro zone N1, N2, N3, N4 (Albarello et a. 2013).

Nelle Figure dalla 5.2 alla 5.8 sono riportate le curve HVSR relative alle diverse zone.

Zona sud

Le curve H/V sono caratterizzate dalla presenza di due massimi relativi: uno a bassissima frequenza (circa 0.2 Hz) ed uno, poco meno ampio, in bassa frequenza (0.8-0.9 Hz). Si noti la totale mancanza di massimi al di sopra di 1 Hz.

Zona Est

Anche in questo caso, tutte le curve HVSR sono caratterizzate dalla presenza di due massimi in bassissima (0.25 Hz) e bassa frequenza (0.7 – 1.1 Hz). Due le differenze rispetto alla zona Sud. La prima è il lieve ma chiaro spostamento del massimo in bassissima frequenza da 0.2 a 0.25 Hz circa. Le due stime “esagerate” per l’ampiezza di questo massimo nelle misure di Aguscello e Quartesana devono essere viste con sospetto. Un’altra differenza è la maggiore “larghezza” del massimo in bassa frequenza, che in alcuni casi copre un intervallo di frequenze più ampio di quello osservabile nella Zona Sud. Almeno nel caso di Baura, la parte in più alta frequenza del massimo sembra essere caratterizzata da una marcata anisotropia, che farebbe pensare ad un artefatto (sorgente antropica) anche se non ci sono elementi chiari in proposito.

Zona Centro

Tutte le curve HVSR mostrano un andamento simile, con due massimi ben distinguibili, uno in bassissima frequenza (0.2-0.3 Hz) e uno (con un andamento talvolta più complesso e piuttosto variabile) in bassa frequenza (0.7-1.0 Hz). Si nota anche la presenza di disturbi di chiara origine antropica (probabilmente industriale) che però non interessano il campo delle frequenze di risonanza osservate.

Zona Nord1

Le curve HVSR di questa zona, che arriva dal confine con il Comune di Bondeno fino alla località di Porporana sono caratterizzate da un picco in bassissima frequenza (0.4 – 0.5 Hz) e uno in bassa frequenza (0.9 – 1 Hz).

Zona Nord2

Le curve HVSR di questa zona, che da Porporana arriva fino alla località di Casaglia, sono caratterizzate da un solo massimo in bassa frequenza (0.8 – 0.9 Hz) di ampiezza molto significativa.

Zona Nord3

Le curve HVSR di questa zona, che da Casaglia arriva fino alla località di Francolino, sono caratterizzate da due massimi uno in bassissima frequenza (circa 0.4 Hz) e uno in bassa frequenza (circa 0.8 Hz).

Zona Nord4

Le curve HVSR di questa zona, che va dalla località di Francolino fino alla località di Fossa D’Albero presentano caratteristiche analoghe a quelle della Zona N3, ma il massimo in bassissima frequenza è localizzato a 0.3 Hz.

Solo in alcune curve HVSR dell’insieme di misure della zona N è possibile constatare la presenza di picchi a frequenze più elevate, comprese tra 5 e 11 Hz e con ampiezze pari a 2-3, presumibilmente dovute a caratteristiche a piccola scala del sottosuolo.

Sulla base degli andamenti delle curve HVSR ottenute dalle misure a stazione singola, è possibile trarre alcune conclusioni di massima a carattere qualitativo. In nessuno dei siti di misura (con l’eccezione di due località della zona Est: Baura e Quartesana) è stato possibile osservare fenomeni di risonanza sismica nel campo delle frequenze superiori a 1 Hz. Nella maggior parte dell’area, sono osservabili due massimi della curva HVSR: uno in bassa frequenza (0.7‐1 Hz) ed uno in bassissima frequenza (0.2‐0.3 Hz). Utilizzando l’abaco semplificato descritto da Albarello e Castellaro (2011), le interfacce potenzialmente responsabili di questi massimi potrebbero collocarsi a profondità dell’ordine del centinaio di metri. Il massimo a più bassa frequenza tende a spostarsi a frequenze maggiori nella Zona Nord, con una progressione da sud verso nord, suggerendo ciò un progressivo avvicinamento alla superficie della relativa interfaccia risonante. Il massimo in bassa frequenza, invece, rimane circa nello stesso intervallo di frequenze (0.7‐1.0 Hz) sull’intera area e, nella Zona Nord, viene via via “assorbito” (o mascherato) dalla progressiva risalita dell’interfaccia più profonda. Si noti che i massimi della curva HVSR raggiungono in questa zona valori assai elevati, comunque molto maggiori di quelli osservati in tutta la restante parte dell’area esplorata.

  - Velocità di propagazione delle onde di taglio da prove SCPTU

Per la classificazione sismica dei terreni presenti nell’area in esame sono stati analizzati i risultati di 167 prove SCPTU con misura della velocità di propagazione delle onde di taglio.

In accordo alle Norme Tecniche Nazionali per le Costruzioni, NTC 2008, i terreni sono stati classificati sulla base della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio misurata nei primi 30 m di profondità, definita come:

(5.1)

dove:

hi = spessore dello strato i-esimo;

VSi = velocità di propagazione delle onde di taglio misurata nello strato i-esimo.

Per le prove SCPTU che sono state spinte fino ad una profondità H inferiore a 30 m, è stata calcolata la velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio entro la massima profondità indagata, VS,H.

In Tabella 5.2 sono riportati i valori della velocità equivalente (genericamente indicata VS,H) dedotta dalle prove SCPTU. Tutte le misure sono anche rappresentate nella carta delle VS rappresentata in Figura 5.9 e riportata in allegato.

È possibile notare come la VS,H sia generalmente compresa tra 150 e 250 m/s, con un valore medio pari a circa 180 m/s. Questo implica che i terreni presenti sono tutti di categoria D o C secondo la classificazione prevista dalle NTC2008, riportata in Tabella 5.3, tranne quelli ove risultano presenti i fattori predisponenti la liquefazione che ricadono nella categoria S2. Si può inoltre osservare come le misure più elevate corrispondano in genere agli ambienti di paleoalveo o transizione, dove sono presenti strati di terreni a grana grossa, mentre le misure più basse corrispondano alle aree interfluviali, dove prevale la matrice fine, spesso intercalata da argille organiche o torba (vedi Capitolo 3).

Alcune misure particolarmente significative, riportate nelle Figure 5.10 e 5.11, sono state utilizzate per costruire dei profili di riferimento della velocità di propagazione delle onde di taglio con la profondità (i terreni presenti sono prevalentemente a grana fine fino a 15-20 m di profondità da piano campagna, e prevalentemente a grana grossa a profondità superiori). Le Figure evidenziano che i valori di VS nei primi 30-50 m di profondità da piano campagna sono generalmente non superiori ai 200 m/s per i terreni fini e variabili tra 200-250 m/s a z = 15 – 20 m e 400 m/s a z = 30 – 50 m, per le sabbie. I rispettivi andamenti possono essere interpolati con delle semplici funzioni lineari della VS con la profondità (anche se, in terreni omogenei, VS cresce all’incirca con la radice quarta della profondità), di equazione:

(5.2)		VS(z) = 120 + 4.7*z (m/s)	per i terreni fini

(5.3)		VS(z) = 150 + 5.0*z (m/s)	per le sabbie

Tali funzioni sono rappresentate con linee tratteggiate nelle figure 5.10 e 5.11; le linee continue rappresentano i corrispondenti valori medi.

  - Velocità di propagazione delle onde di taglio da prove ESAC

Come riportato nelle Tabelle 4.2 e 4.4, nell’ambito di questo studio sono state eseguite N.4 misure di sismica passiva di tipo ESAC, realizzate nelle località di Cona (antenna A1), Marrara (A2), Ferrara, Piazza XXIV Maggio (A3) e Pescara (A4) (Albarello et al. 2013).

Le misure delle onde di Rayleigh ottenute dalle 4 misure ESAC sono state utilizzate per definire, mediante tecnica di inversione basata sugli algoritmi genetici e congiuntamente alle curve HVSR ottenute tramite stazione singola, dei profili della velocità delle onde di taglio fino a profondità molto elevate. Nel caso delle misure A1 e A3, le inversioni sono state vincolate, nei primi 30 m di profondità, alle misure ottenute da prove SCPTU realizzate nello stesso sito. I risultati ottenuti sono rappresentati nelle Figure dalla 5.12 alla 5.15 ed in Tabella 5.4.

Per le antenne A3 ed A4 il salto di velocità responsabile del picco a più alta frequenza delle corrispondenti curve HVSR è localizzato all’incirca a 100 m, mentre quello relativo al picco a bassissima frequenza corrisponde a profondità di 800-900 m circa.

La situazione è meno limpida per il sito dell’antenna A2: il primo salto di velocità pare collocarsi fra 65 e 90 metri di profondità, ma la sottostante inversione suggerisce anche la possibilità che possa trovarsi a profondità maggiori, fino a 170 m. La seconda interfaccia si trova a circa 450 m di profondità, valore un po’ inferiore alle altre stime, ma anche meno affidabile di queste, considerando la cattiva riproduzione del picco della curva HVSR in bassissima frequenza generata da questo profilo stratigrafico e mostrata in Figura 5.13: poiché il picco sintetico (curva rossa) si colloca a frequenza più bassa di quello sperimentale (curva blu), è plausibile che la profondità del corrispondente salto di velocità sia in effetti superiore al valore ottenuto.

Di più difficile lettura sono i risultati relativi all’antenna A1. Il picco della curva HVSR pare attribuito, anziché ad un singolo contrasto d’impedenza, ad una serie di piccoli salti di velocità dislocati fra 15 e 95 m di profondità, valori solo parzialmente compatibili coi precedenti. Più chiara

appare l’esistenza del salto di velocità a profondità maggiore, per il quale può valere una valutazione simile a quella dell’antenna A2 (si veda la riproduzione del picco in bassissima frequenza in Figura 5.12), che porta a ritenerne plausibile una sottostima della profondità di localizzazione. Si ritiene poco realistica l’inversione di velocità a quasi 1000 m di profondità, da considerarsi quindi un artefatto.

  - Profondità dei “contrasti di impedenza significativi

L’insieme di tutte le misure di sismica passiva analizzate (HVSR e ESAC, Albarello et al. 2013) evidenzia la presenza nell’area in esame di due possibili interfacce risonanti. La prima, più superficiale e morfologicamente uniforme in tutta l’area di studio (caratterizzata da frequenza compresa tra 0.7 e 1 Hz), è stata osservata in larga parte della Pianura Padana (soprattutto nella zona ad ovest di Ferrara, interessata dai recenti fenomeni sismici) e potrebbe essere associata alla base dell’ultimo ciclo alluvionale del Pleistocene Medio (Martelli et al., 2013), generalmente tra 70 e 120 m di profondità. Le velocità delle onde di taglio al di sopra di questa interfaccia non superano 600 m/s e sono comprese fra 150 e 300 m/s nelle prime decine di metri dalla superficie. Al di sotto di questa interfaccia, le VS raggiungono valori mediamente più elevati, dell’ordine dei 600 m/s.

La seconda interfaccia (frequenza compresa tra 0.2 e 0.5 Hz), che potrebbe corrispondere al tetto delle sabbie marine del Quaternario inferiore (Martelli et al., 2013), ha generalmente una profondità piuttosto elevata nella Zone Sud, Est e Centro (profondità dell’ordine di parecchie centinaia di metri, massime a Sud e appena minori nelle Zone Est e Centro) ma è caratterizzata da un brusco innalzamento a nord-ovest della città di Ferrara (dove potrebbe essere associata al tetto delle Marne Mioceniche, Martelli et al., 2013), dove raggiunge quote dell’ordine del centinaio di metri nella località di Casaglia e si confonde con l’interfaccia più superficiale (le curve HVSR sono caratterizzate da un unico picco di ampiezza elevata). Inoltre, i risultati delle acquisizioni HVSR realizzate lungo l’argine del Po a ovest e a est di Casaglia, sembrano indicare una forma di struttura anticlinale che in direzione SSE si incunea fra il Po (Zona N3) e la cinta muraria rinascimentale dove comincia ad immergersi nuovamente. I valori di velocità delle onde S che caratterizzano i terreni al di sotto di questa seconda interfaccia sono maggiori di 800 m/s, con contrasti d’impedenza significativi rispetto ai materiali più superficiali, che rendono questa interfaccia potenzialmente responsabile di maggiori fenomeni di amplificazione del moto, quand’essa s’avvicina alla superficie, come avviene nella Zona Nord dell’area indagata.

  - Modello stratigrafico locale da prove penetrometriche statiche

Tutte le prove penetrometriche (spinte a profondità variabile tra 15 e 40 m) sono state interpretate per ricostruire la sequenza litostratigrafica locale utilizzando le carte di classificazione proposte da Robertson (1990) riportate nelle Figure 5.16(a) e (b), e tenendo conto delle modifiche al metodo introdotte da Robertson e Wride (1998) e Robertson (2004). Tali carte consentono di stimare la sequenza litostratigrafica in base ai valori della resistenza alla punta, qt (resistenza alla punta corretta per tenere conto della pressione interstiziale che agisce sulla corona circolare dove alloggia il filtro del piezocono) dell’attrito laterale, fs e della pressione interstiziale, u misurati da prove CPT elettriche con piezocono e normalizzati rispetto allo stato tensionale. Anche se le correlazioni utilizzate sono calibrate per prove con punta elettrica (CPTE e CPTU), esse sono state utilizzate anche per prove eseguite con punta meccanica. Per le prove CPT e CPTE la classificazione litologica dei terreni è stata condotta utilizzando solo l’abaco in Figura 5.16(a) e assumendo qt = qc misurata.

Gli abachi sono suddivisi in 9 zone a cui corrispondono diversi tipi di comportamenti del terreno (o Soil behaviour types). Nell’abaco bi-logaritmico di Figura 5.16, le curve che delimitano le zone dalla 2 alla 7 sono distinte in funzione del valore assunto dall’Indice di Classificazione del terreno Ic (vedi anche la Tabella 5.5):

(5.4)

dove:

(5.5)	Q = [( qt – σv0)/p’a]/[p’a/( σv0 -u0)]n = qt1N;

(5.6)	F = fs/( qt – σv0) x 100%;

σv0 e σ’v0 = tensioni verticali totali ed efficaci agenti alle profondità di interesse;

u0 = pressione interstiziale idrostatica.

p’a = 100 kPa = 0.1 MPa = 1 bar = pressione atmosferica (da utilizzare con la stessa unità di misura di qt e σv0);

n = esponente dello stato tensionale, funzione del tipo di terreno da valutare iterativamente, come descritto nel dettaglio nel Capitolo 7.

Per utilizzare gli abachi di Figura 5.16, i valori della resistenza alla punta qt, dell’attrito laterale fs e della pressione interstiziale u misurati alle diverse profondità, devono essere normalizzati secondo le espressioni che seguono:

(5.7)

(5.8)

(5.9)		Bq = (u – u0)/(qt – σv0)

Il profilo con la profondità delle tensioni geostatiche totali σv0 è stato determinato adottando un peso dell’unità stimato utilizzando l’abaco semplificato di Robertson (2010), rappresentato in Figura 5.17.

Per la valutazione delle pressioni interstiziali idrostatiche, u0, e quindi delle tensioni efficaci agenti alle profondità di misura, σ’v0, la profondità della falda è stata assunta cautelativamente pari a 1 m da piano campagna locale nel caso delle prove CPT. Nel caso delle indagini SCPTU, la posizione della superficie libera della falda è stata desunta dalle misure della pressione interstiziale u con la profondità. Si ricorda che nel territorio del comune di Ferrara la falda ha superficie libera sempre poco profonda e non è interpretabile come un corpo d’acqua continuo ma piuttosto come un insieme di corpi idrici, separati e fluenti nei depositi sabbiosi e sabbio-limosi, separati da strati argillosi e limo-argillosi, ove è più corretto parlare di zona di saturazione e non di falda vera e propria. Pertanto, in molti dei siti analizzati sono state individuate due diverse profondità:

i.	la profondità della superficie libera della falda, corrispondente alla quota piezometrica relativa ai depositi sabbiosi (sia superficiali – paleoalvei – sia profondi – sabbie glaciali)

ii.	la profondità del livello di saturazione, più superficiale della falda vera e propria, corrispondente alla quota al di sotto della quale i terreni fini possono essere considerati saturi.

In caso di falda molto superficiale le due profondità sono state assunte coincidenti. A favore di sicurezza, lo stato tensionale efficace è stato calcolato assumendo come quota di riferimento la profondità del livello di saturazione.

Per le prove SCPTU, il profilo con la profondità della velocità di propagazione delle onde di taglio, VS ricavato dalle prove DH, ha concorso alla definizione del profilo litostratigrafico. Una volta stimata, per ogni punto di indagine analizzato, la natura dei terreni presenti, essi sono stati suddivisi in macro-unità stratigrafiche caratterizzate dallo stesso tipo litologico prevalente, alle quali sono stati associati valori medi di riferimento di qt, fs, u e VS (u e VS solo nel caso delle prove SCPTU).

Sulla base dei valori medi di qt, fs, u2 e VS assunti, le macro-unità e le eventuali sotto-unità sono state caratterizzate geotecnicamente definendone le proprietà meccaniche di interesse.

Tutte le prove analizzate confermano quanto esposto nel Capitolo 3. I terreni presenti entro i primi 30-40 m di profondità da piano campagna sono caratterizzati da estrema eterogeneità. Le litologie prevalenti variano dalle argille, argille limose alle sabbie limose e sabbie (zone 3, 4 5 e 6 degli abachi di Figura 5.16). Non sono presenti ghiaie.

Nelle aree di paleoalveo, entro i 10 m di profondità sono presenti strati significativi di terreni limo-sabbioso, di spessore e profondità molto variabile, caratterizzati da resistenza alla punta medio bassa e da penetrazione generalmente drenata, inglobati in un’unità prevalentemente fine argillosa presente fino a 15-20 m di profondità. Seguono sabbie addensate, caratterizzate da resistenza alla punta elevata e penetrazione prevalentemente drenata.

Nelle aree interfluviali prevalgono invece le litologie più fini, spesso intercalate da argille organiche e torba, caratterizzate da resistenza alla punta molto bassa (inferiore a 1 MPa) e da elevate sovrappressioni interstiziali indotte dalla penetrazione. Localmente le argille insistono su sabbie addensate profonde.

  - Sezioni litotecniche e modello del sottosuolo

Le prove geotecniche disponibili (sondaggi e prove penetrometriche) sono state utilizzate per realizzare due sezioni litotecniche da confrontare con i modelli geologico e geomorfologico del territorio comunale disponibili (Capitolo 3). In Figura 5.18 sono riportate le tracce planimetriche utilizzate per ricostruire le sezioni litotecniche. Sono state impiegate 28 prove per la sezione A-A e 31 prove per la sezione B-B. Le due sezioni, riportate in allegato, possono essere così descritte.

- SEZIONE A-A

La sezione, orientata N-S lungo il Canale Boicelli (e in parte corrispondente agli argini del canale) può essere divisa in tre settori.

Procedendo da nord verso sud, nei primi 4 km (fino a quando il canale Boicelli interseca il Po di Ferrara) emergono a partire da piano campagna 3 macro-unità litologiche, presenti con continuità lungo tutto il tratto, ma caratterizzate da profondità del tetto e spessori piuttosto variabili.

(I) La prima unità, di spessore variabile ma mediamente compreso tra 5 e 10 metri (tranne nella primissima parte della sezione dove l’unità è quasi assente) risulta piuttosto eterogenea e costituita da alternanze di argille limose e limi argillosi, con inclusioni, talora significative e localmente affioranti, di limi sabbiosi e sabbie limose. Localmente e in superficie sono presenti materiali di riporto per uno spessore generalmente non superiore al metro. I livelli più grossolani sono sede della falda freatica. La caratteristica geometrica dominante dei termini più grossolani, è l’aspetto lentiforme dei corpi e la mancanza di una chiara continuità spaziale, sia in senso orizzontale che verticale

(II) La seconda macro-unità, presente con continuità nei primi 4 km della sezione, è costituita da terreni argille e argille limose, con locale presenza di sottili lenti di sabbia. Lo spessore di questo livello varia tra 3 e 12 m e mediamente si attesta sui 10 metri.

(III) La terza macro-unità è costituita da sabbie (sabbie würmiane), localmente limose, talora intercalate da argille, presenti con continuità a partire da profondità variabili tra 11 e 20 m e fino ad almeno 30 m da piano campagna locale (anche se lungo la sezione, alla massima profondità raggiunta, il letto non è individuabile).

Questa unità è il Complesso Acquifero A1 del Gruppo Acquifero A di Di Dio et al. (1998), sede del primo acquifero in pressione. La massima profondità del letto, dovrebbe trovarsi a attorno ai 40-45 metri da piano campagna. Non risulta in continuità con l’alveo fluviale del Po.

Il secondo settore caratteristico della sezione A-A è localizzato nella zona in corrispondenza della quale il Canale Boicelli sfocia nel Po di Volano, a cavallo del km 4. In questa zona, la II unità scompare e le sabbie würmiane profonde tendono a risalire in superficie fino ad amalgamarsi alla I unità, all’interno della quale le sabbie limose e i limi sabbiosi prevalgono sulle frazioni più fini.

Nel terzo settore la prima macro unità tende ad essere assorbita dalle argille limose che divengono la litologia prevalente nei primo 20 m. Il tetto delle sabbie würmiane tende progressivamente ad approfondire, fino a superare i 30 m di profondità.

- SEZIONE B-B

La sezione B-B risulta particolarmente complessa. Procedendo da ovest verso est sono presenti nel tratto iniziale, fino al km 1.5, tre macro-unità principali.

(I) La prima unità risulta piuttosto eterogenea e costituita da alternanze di limi argillosi, argille limose e localmente sabbie limose; essa emerge in superficie ed ha uno spessore di 3-4 m. I livelli più grossolani sono sede della falda freatica.

(II) La seconda macro-unità, è costituita da argille e argille limose, con locale presenza di sottili lenti di sabbia e si estende fino alla profondità di circa 20m.

(III) La terza macro-unità è costituita da sabbie (sabbie würmiane), localmente limose, presenti fino ad almeno 30 m.

Intorno al km 2.5 sono presenti da piano campagna fino a circa 15 m di profondità sabbie e sabbie limose, sede di falda freatica seguite da argille e argille limose presenti fino a circa 30 m di profondità.

Dal km 4 al km 8 la stratigrafia torna simile a quella incontrata nel tratto iniziale, anche se localmente le sabbie che costituiscono la III unità emergono fino al piano campagna (km 4.8 e km 8).

Nel tratto terminale, in superficie prevalgono sabbie e sabbie limose fino a profondità variabili tra 8 e 18 m, seguono argille e argille limose (II unità) con locali inclusioni di sabbia fino alla profondità di 30-35, oltre la quale tornano a prevalere le sabbie profonde (würmiane).

Le principali unità litostratigrafiche riscontrate lungo le due sezioni analizzate hanno origini analoghe. La prima macro-unità (limi argillosi e limi con locale presenza di limi sabbiosi e sabbie limose) può essere considerata come il prodotto della dinamica alluvionale recente dell’area, sviluppata in tempi storici; i livelli e le lenti sabbiose e limoso-sabbiose sono in relazione alla divagazione di paleo-canali minori, di canali e ventagli di rotta dell’apparato deltizio del Po. In corrispondenza dei paleo-alvei maggiori (Po di Ferrara) le sabbie sono prevalenti e sono di maggiore spessore, e arrivano localmente ad amalgamarsi con terza macro-unità prevalentemente sabbiosa.

La II macro-unità corrisponde ad una fase di bassa energia, con prevalenza di depositi fini, che precede la progradazione dell’apparato deltizio recente. Le sabbie würnmiane, sede del primo acquifero in pressione appartengono alla dinamica deposizionale della media pianura fredda del Pleistocene Superiore, con apparati distributori ad elevata competenza di trasporto ed elevata continuità areale del litotipo sabbioso.

  - Profondità delle sabbie superficiali

Le prove geotecniche disponibili state utilizzate per ricostruire l’andamento della profondità del tetto dei livelli sabbiosi, sabbioso-limosi e limoso-sabbiosi presenti entro i primi 20 m di profondità da piano campagna, i quali potrebbero influenzare il moto in superficie durante un evento sismico, ovvero essere soggetti a grandi deformazioni indotte dalla liquefazione. In particolare sono stati presi in considerazione non solo gli strati prevalentemente sabbiosi più profondi (unità III nelle sezioni A-A e B-B) ma anche gli strati limosi e sabbiosi più superficiali e localmente affioranti (I macro-unità). Per la ricostruzione areale del tetto di tali depositi, sono state utilizzate 643 stratigrafie derivate dall’interpretazione delle prove penetrometriche statiche. L’andamento rappresentato in Figura 5.19, è stato determinato mediante interpolazione. L’interpolazione, estesa a tutto il territorio comunale, è stata realizzata utilizzando un raggio piuttosto ridotto (500 m) per evitare di estrapolare eccessivamente i risultati di prove puntuali in aree poco investigate.

Dall’analisi della carta si osserva che in generale i depositi sabbiosi, sabbioso-limosi e limoso-sabbiosi sono più superficiali in corrispondenza dei paleoalvei (tetto compreso tra 0 e 5 m di profondità principali) e si approfondiscono (fino a superare i 20 m) allontanandosi dagli stessi. Sono presenti tuttavia estese aree del territorio comunale, dove, pur prevalendo le litologie più fini, si riscontra la presenza di strati sabbiosi superficiali (entro i primi 20 m di profondità). In genere tali strati hanno spessori dell’ordine di 2 -3 m.

Interpretazione e incertezze

  - Effetti di sito attesi

Sulla base delle informazioni di natura geologica, geomorfologica e geotecnica precedentemente esposte, e seguendo le indicazioni per l’individuazione delle condizioni locali che possono determinare effetti di sito nel territorio dell’Emilia-Romagna fornite dalla normativa regionale di riferimento per la pianificazione, sono state svolte alcune considerazioni di tipo qualitativo circa il comportamento sotto sollecitazione dinamica dei terreni che caratterizzano il territorio del comune di Ferrara.

L’area in esame è un bacino sedimentario caratterizzato dalla presenza di strati di terreno molto deformabili (depositi fluvio-deltizi) sovrastanti un substrato di più elevata rigidezza: in queste condizioni il moto sismico risultante in superficie può differire notevolmente dal moto in ingresso al basamento, a causa dell’azione filtrante esercitata dai depositi di terreni sciolti, con possibilità di esaltazione dell’ampiezza e della durata del moto sismico. Non esistono dunque zone stabili e tutta l’area è potenzialmente suscettibile di effetti stratigrafici di amplificazione delle sollecitazioni e del moto sismico.

In corrispondenza dei paleoalvei principali, dei paleoalvei secondari e dei ventagli e depositi di rotta e tracimazione, sono presenti corpi di materiale limoso-sabbioso sottofalda, da profondità variabili a seconda dell’epoca di origine (più o meno recente) del ramo fluviale e dell’eventuale epoca di estinzione. Questi corpi sabbiosi risultano potenzialmente liquefacibili e addensabili in caso di sisma, anche se l’occorrenza di tali fenomeni è fortemente condizionata dall’entità dello scuotimento sismico. Nelle zone di transizione le lenti sabbiose sono potenzialmente liquefacibili e addensabili. Tutte le zone di paleoalveo e di transizione sono quindi considerate potenzialmente instabili.

Queste considerazioni hanno contribuito alla definizione delle microzone omogenee in prospettiva sismica cui si rimanda per maggiori dettagli (Capitolo 8).

Metodologie di elaborazione e risultati

7.1 Fattori di amplificazione sismica per le analisi di secondo livello di approfondimento (analisi semplificata)

Gli Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna indicano come valutare i fattori di amplificazione stratigrafica dell’azione sismica in un sito stabile e potenzialmente soggetto a fenomeni di amplificazione sismica locale, sulla base del particolare ambito geomorfologico, geologico e geotecnico in cui ricade l’area in esame e del valore della VS,30.

In base alle considerazioni svolte nel Capitolo 5, il territorio del comune di Ferrara è stato considerato appartenente all’ambito definito PIANURA 2, ovvero ambito di pianura caratterizzato da profilo stratigrafico costituito da alternanze di sabbie e peliti, con spessori anche decametrici, talora con intercalazioni di orizzonti di ghiaie di spessore anche di decine di metri, con substrato profondo più di 100 m da piano campagna, cui corrispondono, in funzione della VS,30, i fattori di amplificazione riportati in Tabella 7.1 (occorre sottolineare che in questo studio, il substrato è stato assimilato ad un’interfaccia caratterizzata da velocità di propagazione delle onde di taglio dell’ordine di 800 m/s). A valori della velocità media di propagazione delle onde di taglio inferiori a 300 m/s, corrisponde un fattore di amplificazione costante pari a 1.5. Di conseguenza, in base ai valori di VS misurati dalle prove SCPTU sempre inferiori a 250 m/s (166 prove su 167, vedi Tabella 5.2) si è scelto di associare a tutto il territorio comunale considerato stabile un fattore di amplificazione stratigrafica dell’accelerazione massima attesa su suolo di riferimento rigido, P.G.A., F.A.P.G.A. = 1.5, e un fattore di amplificazione dell’intensità spettrale per periodi T compresi tra 0.1 s e 0.5 s F.A.si,01.-0.5 = 1.8.

Come evidenziato in Tabella 5.2 in alcuni siti (16 su 167) la velocità equivalente delle onde di taglio è risultata compresa tra 200 e 250 m/s: questi siti ricadono tutti in aree potenzialmente suscettibili di liquefazione, ovvero zone di paleoalveo o di transizione (vedi Capitoli 5 e 8). Alle aree contenenti tali siti è stato associato è stato pertanto associato un fattore di amplificazione dell’intensità spettrale per periodi T compresi tra 0.5 s e 1 s, F.A.si,05.-1 = 2.3. Alle restanti aree, stabili e potenzialmente suscettibili di amplificazioni locali e caratterizzate da VS,30 minori di 200 m/s, è stato pertanto associato un fattore di amplificazione dell’intensità spettrale per periodi T compresi tra 0.5 s e 1 s, F.A.si,05.-1 = 2.5, che corrisponde a velocità equivalenti inferiori a 200 m/s.

Per quanto riguarda le aree instabili (potenzialmente suscettibili di liquefazione), sono stati assunti gli stessi valori di F.A. adottati per le aree stabili; solo in corrispondenza dei siti dove la velocità equivalente delle onde di taglio è risultata compresa tra 200 e 250 m/s, il fattore di amplificazione dell’intensità spettrale per periodi T compresi tra 0.5 s e 1 s e stato assunto pari a F.A.si,05.-1 = 2.3.

7.2 Fattori di amplificazione da simulazioni di risposta sismica locale per le analisi di terzo livello di approfondimento

In corrispondenza di 14 siti indicati dall’Amministrazione Comunale di Ferrara (11 aree in cui sorgono edifici di importanza strategica ai fini della condizione limite per l’emergenza e 3 aree di espansione di proprietà del Comune di Ferrara, elencate nelle Tabelle 4.3 e 4.4) sono state realizzati studi di risposta sismica locale con l’obbiettivo di definire, attraverso simulazioni numeriche della propagazione del moto sismico dal basamento roccioso di origine alla superficie, gli accelerogrammi attesi a piano campagna, i relativi spettri di risposta ed i parametri sismici rappresentativi. Occorre sottolineare che tutti gli edifici in oggetto, tranne l’ospedale di Cona, si trovano in aree potenzialmente instabili perché suscettibili alla liquefazione.

Lo studio di risposta sismica locale è stato condotto utilizzando il codice di calcolo ProShake (Schnabel et al., 1972; Idriss e Sun, 1992), che consente di eseguire simulazioni di propagazione monodimensionale del moto sismico in depositi di terreno stratificati orizzontalmente ed in condizioni di campo libero. Il modello di strati orizzontali e paralleli è stato ritenuto ben rappresentativo delle reali condizioni del sottosuolo in corrispondenza dei siti oggetto di studio.

Il codice ProShake opera nel dominio delle frequenze trasformando, attraverso l’algoritmo FFT (Fast Fourier Transformer), una storia temporale generica di input in una somma di sollecitazioni armoniche di ampiezza, frequenza e fase variabile, e valutando la risposta del deposito di terreno alla sollecitazione casuale applicata come somma delle risposte alle singole sollecitazioni armoniche. In particolare, attraverso la soluzione teorica del modello a strati continui e paralleli, il codice calcola la funzione di trasferimento tra strati successivi; lo spettro di Fourier del moto allo strato i-esimo è ottenuto dalla convoluzione tra lo spettro di Fourier del moto di input e la funzione di trasferimento; infine tramite l’algoritmo IFFT lo spettro di Fourier dell’i-esimo strato è trasformato nel corrispondente accelerogramma.

Il comportamento non lineare e dissipativo del terreno (riduzione della rigidezza a taglio, G e incremento dello smorzamento, D all’aumentare delle deformazioni di taglio, γ indotte dal sisma) è tenuto in conto attraverso un approccio lineare equivalente, ovvero il codice esegue una serie di analisi lineari complete in tensioni totali aggiornando iterativamente la rigidezza e lo smorzamento del terreno al crescere delle deformazioni, fino al raggiungimento di un prefissato criterio di convergenza. È pertanto importante determinare sperimentalmente con la massima accuratezza possibile la rigidezza iniziale di ogni strato di terreno, le curve di decadimento del modulo G(γ) e di incremento del damping D(γ).

I parametri di input necessari all’esecuzione di un’analisi di risposta sismica locale attraverso il codice ProShake sono:

- la sequenza stratigrafica e la profondità del substrato sismico;

- per ogni strato il peso dell’unità di volume γn e la rigidezza a taglio iniziale G0 (determinabile dalla velocità di propagazione delle onde di taglio VS, tramite la relazione G0=ρnV2S, dove ρn=γn/g = densità del terreno, valida per i mezzi elastici lineari e isotropi,);

- per ogni strato le curve di decadimento del modulo di taglio, G(γ) e di incremento del damping, D(γ), dove γ = deformazione a taglio ;

- gli accelerogrammi di input.

7.2.1 Sequenze litostratigrafiche, peso dell’unità di volume e velocità di propagazione delle onde di taglio

Le sequenze litostratigrafiche utilizzate per le simulazioni sono state dedotte per i primi 30 m di profondità da p.c. locale dalla descrizione litologica desunta dalle prove SCPTU appositamente realizzate per questo studio e per profondità superiori utilizzando sondaggi o perforazioni per ricerca idrocarburi appartenenti alla banca dati della Regione Emilia-Romagna. In alcuni casi è stato fatto riferimento a sezione geologiche profonde realizzate nell’ambito dei progetti “Riserve idriche sotterrane della Provincia di Ferrara” e “Riserve idriche sotterrane della Regione Emilia-Romagna”.

I terreni presenti in corrispondenza dei siti oggetti di studio sono stati suddivisi in 3 gruppi litologici:

- argille, argille limose e argille con limo (A-AL);

- limi, limi argillosi e limi con argilla (L-LA);

- sabbie, sabbie limose e sabbie con limo (S-SL).

Le Tabelle dalla 7.2 alla 7.15 riportano la sintesi delle sequenze stratigrafiche (SL) di riferimento. In particolare nelle tabelle sono elencate: le quote delle macro-unità litologiche presenti, i valori del peso dell’unità di volume γn e della velocità di propagazione delle onde di taglio VS assunti. Il peso dell’unità di volume è stato sempre assunto pari a 18 kN/m3 negli strati sovrastanti il bedrock sismico e pari a 20 kN/m3 in corrispondenza di quest’ultimo. La velocità delle onde di taglio è stata desunta dalle misure effettuate nel corso delle SCPTU fino a 30 m di profondità, mentre per profondità superiori, in assenza di misure dirette, sono state utilizzate le relazioni per terreni a grana fine e a grana grossa di cui al Paragrafo 5.2. Il bedrock sismico (non coincidente con il substrato rigido che, nei siti oggetto di analisi, si trova a profondità elevate, è stato identificato con il primo strato in corrispondenza del quale la VS calcolata è risultata maggior e di 800 m/s.

7.2.2 Curve di decadimento del modulo di taglio e di incremento del damping

Le curve di decadimento del modulo G(γ) e di incremento del damping D(γ) utilizzate per le analisi di risposta sismica locale sono state definite a partire dai risultati di prove di colonna risonante realizzate su campioni indisturbati di terreno prelevati nei siti lungo il canale Boicelli e lungo il Po di Volano, nell’ambito di altri progetti curati dagli scriventi.

Le Figure 7.1, 7.2 e 7.3 riportano le curve granulometriche dei provini analizzati, distinti in base alla litologia prevalente (prevalentemente argillosi, limosi, sabbiosi). Nelle Figure dalla 7.4 alla 7.6 sono riportati i corrispondenti risultati delle prove di colonna risonante. I valori misurati della rigidezza a taglio normalizzata (G/G0, con G0 valore massimo misurato a piccolissime deformazioni) e del damping (D), rappresentati in funzione della deformazione a taglio γ, sono interpolati nelle Figure da curve medie (linee continue), assunte nelle simulazioni numeriche per ciascuno dei tre litotipi prevalenti.

I valori puntuali delle curve interpolatrici sono riportati nelle Tabelle 7.16, 7.17 e 7.18.

7.2.3 Accelerogrammi di input

Sono stati utilizzati come moti di input (applicati su affioramento rigido e deconvoluti al basamento sismico attraverso il codice ProShake) i tre accelerogrammi forniti per l’area in esame dagli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”; le storie temporali dell’accelerazione e le principali caratteristiche di tali segnali sono riportati in Figura 2.9 e in Tabella 2.3. Gli spetti di risposta in pseudoaccelerazione sono rappresentati in Figura 7.8.

7.2.3 Risultati

I risultati delle analisi di risposta sismica locale sono rappresentati nel seguito in termini di parametri caratteristici dei moti sismici calcolati in superficie, spettri di risposta di pseudo-accelerazione PSA dei moti sismici calcolati in superficie e fattori di amplificazione del moto sismico, definiti come:

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(7.4)

dove:

PSV output = spettro di risposta di pseudo-velocità del moto sismico calcolato in superficie;

PSV input = spettro di risposta di pseudo-velocità del moto sismico di input;

PSA output = spettro di risposta di pseudo-accelerazione del moto sismico, calcolato in superficie;

PSA input = spettro di risposta di pseudo-accelerazione del moto sismico di input. Tali risultati sono organizzati secondo lo schema che segue:

| Sequenza stratigrafica | Parametri caratteristici dei moti sismici calcolati in superficie | Spettri di risposta di pseudo-accelerazione | Fattori di amplificazione del moto sismico |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabella | Figura | Tabella |
| 1 | 7.19 | 7.9 | 7.20 |
| 2 | 7.21 | 7.10 | 7.22 |
| 3 | 7.23 | 7.11 | 7.24 |
| 4 | 7.25 | 7.12 | 7.26 |
| 5 | 7.27 | 7.13 | 7.28 |
| 6 | 7.29 | 7.14 | 7.30 |
| 7 | 7.31 | 7.15 | 7.32 |
| 8 | 7.33 | 7.16 | 7.34 |
| 9 | 7.35 | 7.17 | 7.36 |
| 10 | 7.37 | 7.18 | 7.38 |
| 11 | 7.39 | 7.19 | 7.40 |
| 12 | 7.41 | 7.20 | 7.42 |
| 13 | 7.43 | 7.21 | 7.44 |
| 14 | 7.45 | 7.22 | 7.46 |

Infine, in Figura 7.23 ed in Tabella 7.47 sono riportati gli spettri medi calcolati per le 14 sequenze litostratigrafiche e i relativi fattori di amplificazione medi. In particolare in Tabella sono riportati anche i fattori di amplificazione medi dell’accelerazione, F.A.PGA, valutati come:

(7.5)

7.3 Suscettibilità alla liquefazione (Livello 3)

In corrispondenza di ogni verticale penetrometrica analizzata, sono state eseguite verifiche di suscettibilità alla liquefazione (643 verifiche in totale). Le verifiche sono state eseguite utilizzando un metodo di tipo semplificato. Il grado di sicurezza nei confronti della liquefazione ad una generica profondità z è stato valutato in termini di coefficiente di sicurezza FL, definito come rapporto tra la resistenza disponibile alla liquefazione a quella profondità e la corrispondente sollecitazione indotta dall’azione sismica, entrambe normalizzate rispetto allo stato tensionale:

(7.6)

dove:

(L= tensione tangenziale necessaria per causare la liquefazione del terreno in sito alla profondità z di interesse (stato di sforzo critico associato alla condizione di liquefazione o al manifestarsi di grandi deformazioni plastiche);

CRR =rapporto di resistenza ciclica alla profondità z;

(’v0 =tensione verticale efficace agente alla profondità z;

(S =tensione tangenziale ciclica che il terremoto induce nel terreno alla profondità z;

CSR = rapporto di sollecitazione ciclica alla profondità z.

7.3.1 Profilo CSR(z)

Per la determinazione del profilo del rapporto CSR con la profondità è stato seguito il metodo proposto da Seed e Idriss (1971) basato sul modello di colonna di terreno saturo di sezione unitaria che oscilla come un corpo rigido sotto l’azione di un terremoto, come rappresenta la Figura 7.24.

Dalla Figura 7.24, per l’equilibrio alla traslazione orizzontale si ottiene l’espressione che segue:

(7.7)

Poichè:

(7.8)

con: (S(z)=0.65 (S,max(z)

risulta:

(7.9)

Per tener conto della deformabilità della colonna di terreno il profilo CSR(z) calcolato è stato corretto attraverso un fattore empirico riduttivo degli sforzi di taglio con la profondità, rd. Si ottiene pertanto:

(7.10)

con: rd=1 - 0.015z (z in m). PGA=0.132g = accelerazione su suolo rigido di riferimento prevista per il Comune di Ferrara dalla normativa regionale di riferimento, per un tempo di ritorno Tr=475 anni.

Il fattore di amplificazione della PGA è stato assunto sempre pari a 1.5 come per le ragioni indicate nel Paragrafo 7.1; solo nei 14 siti in cui è stata eseguita una specifica analisi di risposta sismica locale, il fattore di amplificazione dell’accelerazione è stato assunto pari al valore medio calcolato (vedi Tabella 7.47).

7.3.2 Profilo CRR(z)

La procedura adottata per il calcolo del rapporto di resistenza ciclica CRR da prova CPT ad una generica profondità z è di tipo iterativo ed è basata su correlazioni semi-empiriche ed osservazioni dirette di fenomeni post-sisma.

CRR è stato ricavato utilizzando il metodo di Robertson e Wride (1998) nella versione recentemente aggiornata (Robertson 2004). Occorre sottolineare che il metodo è stato calibrato per prove realizzate con piezocono o punta elettrica, ma in questa sede è stato impiegato anche per interpretare prove penetrometriche realizzate con punta meccanica. Secondo tale metodo, basato su una serie di osservazioni sperimentali relative a terremoti di magnitudo M=7.5, il rapporto di resistenza ciclica CRR7.5 alla profondità z può essere stimato con le seguenti relazioni:

(7.11)

in cui:

= resistenza alla punta normalizzata equivalente di una sabbia pulita;

= resistenza alla punta normalizzata;

qt = resistenza alla punta misurata alla profondità z;

(’v0= tensione verticale efficace alla profondità di misura z;

pa =patm = pressione di riferimento;

n= esponente empirico che dipende da un indice di classificazione del terreno come di seguito descritto.

Il fattore Kc è introdotto perché è stato sperimentalmente osservato che le correlazioni per stimare CRR7.5 per una sabbia limosa o per una sabbia pulita sono differenti, e risulta quindi necessario introdurre un fattore correttivo che tenga conto del contenuto di fine. Si tratta di una correzione approssimata dal momento che il valore della resistenza alla punta dipende, oltre che dal contenuto di fine, anche dalla mineralogia, dall’età del terreno e dalla sua storia tensionale.

Il coefficiente Kc può essere calcolato in funzione dell’indice di classificazione del terreno Ic:

(7.12)

con:

;

= resistenza alla punta normalizzata;

= resistenza laterale normalizzata;

qt = resistenza alla punta misurata alla profondità z;

(v0 = tensione verticale totale alla profondità di misura z;

(’v0 = tensione verticale efficace alla profondità di misura z;

pa =patm .

Come già detto, l’esponente empirico n dipende dall’indice di classificazione del terreno Ic. Esso varia da 0.5 per le sabbie pulite a 1 per le argille e va calcolato iterativamente secondo la seguente procedura:

Si assume un primo valore di n=1, con il quale si calcolano, per la generica profondità di misura z, Q, F e il valore risultante di Ic; in funzione del valore calcolato di Ic si aggiorna il valore di n e si itera fin quando risulti (n < 0.01. Con il valore trovato di n si calcolano qc1N, (qc1N)cs e CRR7.5. La procedura iterativa di calcolo tiene conto anche del fatto che non tutti i terreni sono liquefacibili. Il valore di Ic=2.6 rappresenta, nel metodo di Robertson e Wride, una soglia tra i terreni considerati potenzialmente liquefacibili (Ic<2.6) da quelli non potenzialmente liquefacibili (Ic>2.6). La procedura iterativa di calcolo è sintetizzata nel diagramma di flusso riportate in Figura 7.25. Essa deve essere ripetuta per ogni profondità z di misura della qc per ricavare il profilo CRR7.5(z).

Per valutare il profilo di CRR(z) che compete ad un terremoto atteso di magnitudo M diversa da M=7.5, il profilo CRR7.5(z) calcolato attraverso la procedura iterativa deve essere corretto attraverso un fattore MSF, ovvero:

(7.13)		CRRM(z)=CRR7.5(z)·MSF

Per il Comune di Ferrara, il valore del coefficiente correttivo da adottare è stato ottenuto a partire dai valori di MSF consigliati dalla normativa regionale riportati nella Tabella 7.48 attraverso una procedura di interpolazione lineare. Per la magnitudo M=6.14 è risultato MSF = 1.28.

7.3.3 Fattore di sicurezza FL(z) e indice del potenziale di liquefazione

Il profilo del fattore di sicurezza alla liquefazione con la profondità z è stato calcolato come segue:

Negli strati in cui FL<1, il terreno è stato considerato suscettibile di liquefazione.

Per quantificare in corrispondenza di ogni verticale di indagine il livello di rischio connesso alla suscettibilità a liquefazione è stato calcolato l’indice del potenziale di liquefazione IL (Iwasaki et al. 1982) definito come segue:

(7.13)

in cui: z = profondità dal piano campagna in metri;

w(z)=10-0.5z, z < 20 m;

F(z)=1-FL(z) se FL(z) ( 1, F(z)=0 altrimenti.

Il livello di rischio connesso al verificarsi del fenomeno della liquefazione è stato associato al valore assunto da IL:

se IL ( 2 il potenziale di rottura è stato considerato basso,

se 2 ( IL ( 5 il potenziale di rottura è stato considerato moderato

se 5< IL ( 5 il potenziale di rottura è stato considerato elevato

se IL > 15 il potenziale di rottura è stato considerato estremamente elevato

Nella Tabella 7.49 sono riportati i valori dell’indice del potenziale di liquefazione calcolati per ogni verticale penetrometrica analizzata.

Elaborati cartografici

Tutte le carte sono riportate in allegato

8.1 Carta delle Indagini

Le 812 indagini geotecniche e geofisiche complessivamente utilizzate per questo studio sono descritte nel Capitolo 4. Di queste, 676 sono indagini pregresse e le restanti 136 sono state appositamente realizzate per questo studio. Tutte le prove utilizzate sono rappresentate nella Carta delle Indagini, riportata in allegato ed archiviate nel database associato. La carta e il database sono stati realizzati secondo gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica per la Microzonazione Sismica versione 2.0.

8.2 Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica

La cartografia di base utilizzata per realizzare la carta geologico-tecnica è costituita dalla Carta Geologica di Pianura e dalla Carta Geomorfologica Comunale rappresentate nelle Figure 3.1 e 3.2.

Come evidenziato nel Capitolo 5, il substrato non rigido e il substrato rigido sono presenti a profondità sempre superiori a 70-100 m, fino anche a centinaia di metri, pertanto non sono rappresentati nella carta, dove sono riportati solo i terreni di copertura più superficiali e le forme geomorfologiche rilevanti. In particolare, la Carta Geologica di Pianura evidenzia la presenza dei seguenti depositi affioranti:

- Limi e limi argillosi – Depositi di palude

- Sabbie da medie a fini – Depositi di canale distributore e argine

- Sabbie medie e grossolane – Depositi di piana a meandri

- Argille limose, argille e limi argillosi laminati – Area interfluviale e depositi di palude

- Limi sabbiosi, sabbie fini e finissime, argille limose – Deposti di argine distale

- Sabbie medie e fini – Depositi di canale e argine prossimale

mentre la Carta Geomorfologica Comunale evidenzia la presenza delle seguenti forme geomorfologiche rilevanti ai fini della microzonazione:

- Paleoalvei dossivi alti

- Paleoalvei dossivi bassi

- Paleoalvei non dossivi

- Forme di esondazione

Secondo gli standard di rappresentazione di riferimento, rappresentati in Figura 8.1, i depositi di superficie e le forme geomorfologiche rilevanti presenti nel territorio comunale sono stati catalogati come segue:

- Limi e limi argillosi – Depositi di palude = ML

- Sabbie da medie a fini – Depositi di canale distributore e argine = SM

- Sabbie medie e grossolane – Depositi di piana a meandri = SM

- Argille limose, argille e limi argillosi laminati – Area interfluviale e depositi di palude = CL

- Limi sabbiosi, sabbie fini e finissime, argille limose – Deposti di argine distale = MH

- Sabbie medie e fini – Depositi di canale e argine prossimale = SM

- Paleoalvei dossivi alti, Paleoalvei dossivi bassi, Paleoalvei non dossivi, Forme di esondazione = SP

Inoltre le aree in cui sono presenti i paleoalvei dossivi alti, i paleoalvei dossivi bassi, i paleoalvei non dossivi e le forme di esondazione sono state indicate come potenzialmente suscettibili di liquefazione, a causa della presenza di strati di terreno prevalentemente granulare e generalmente in falda (Capitolo 3). I depositi di tipo ML e CL sono stati definiti “poco consistenti” (secondo le indicazioni riportate in Tabella 8.1), i depositi di tipo MH e SM sono definiti “sciolti”, i depositi di tipo SP sono stati definiti “poco addensati”.

Sulla carta sono stati infine rappresentati i 41 sondaggi a carotaggio (Tabella 8.2) continuo e le 18 perforazioni per ricerca idrocarburi (Tabella 8.3) considerati in questo studio: dei sondaggi/perforazioni che non hanno raggiunto il substrato rigido è indicata la massima profondità raggiunta; dei sondaggi/perforazioni che hanno raggiunto il substrato rigido è indicata la profondità di quest’ultimo.

8.3 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica

Come descritto nel Capitolo 6, i depositi presenti nel territorio del comune di Ferrara sono suscettibili di effetti di sito, e in particolare tutto il territorio è suscettibile di fenomeni di amplificazione litostratigrafica del moto sismico e le aree di paleoalveo o prossime ai paleoalvei e le aree in cui sono presenti depositi di rotta e tracimazione sono potenzialmente suscettibili di liquefazione a causa della presenza di sabbie, sabbie limose, limi sabbiosi in falda.

Tali informazioni, sintetizzate nella Carta geologico-tecnica come descritto nel Paragrafo 8.2, hanno concorso alla definizione di microzone a omogeneo comportamento sismico come descritto nel seguito.

Aree stabili

Le aree in cui sono presenti terreni di copertura di tipo CL e ML sono considerate aree stabili suscettibili di amplificazioni locali (zona 1 e zona 2, rispettivamente) nella carta.

Aree instabili

Le aree in cui sono presenti terreni di copertura di tipo MH, SM e SP (paleoalvei, depositi di rotta e tracimazione, deposti di argine distale, depositi di canale e argine prossimale, depositi di canale distributore e argine e depositi di piana a meandri) sono state considerate aree instabili suscettibili di liquefazione.

8.4 Carta di microzonazione sismica (livello 2)

Alle aree stabili e instabili perimetrate nella carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica sono associati, nella carta di microzonazione sismica di livello 2, i fattori di amplificazione valutati con metodi semplificati descritti nel Paragrafo 7.1. In particolare nello strato “Stab” riportato nella carta i fattori di amplificazione sono archiviati come di seguito descritto:

F.A.P.G.A. = campo Fx

F.A.si,01.-0.5 = campo Fy

F.A.si,05.-1 = campo Fz

8.4 Carta di microzonazione sismica (livello 3)

Aree stabili

Rispetto alla carta di secondo livello, alcune aree stabili sono state ridimensionate a causa della presenza locale di prove che hanno evidenziato la presenza del rischio di liquefazione.

Aree instabili

Le aree in cui sono presenti terreni di copertura di tipo MH, SM e SP (paleoalvei, depositi di rotta e tracimazione, deposti di argine distale, depositi di canale e argine prossimale, depositi di canale distributore e argine e depositi di piana a meandri) sono state considerate aree instabili suscettibili di liquefazione. Il rischio è stato quantificato localmente sulla base dei risultati puntuali delle verifiche di suscettibilità a liquefazione. In base a tali risultati, le aree instabili sono state suddivise in tre classi:

- aree caratterizzate da IL ( 2 ovvero da rischio di liquefazione basso

- aree caratterizzate da 2 ( IL ( 5 ovvero da rischio di liquefazione moderato

- aree caratterizzate da IL > 5 ovvero da rischio di liquefazione elevato e localmente molto elevato

La carta risulta dalla sovrapposizione di informazioni di natura molto diversa, ovvero informazioni areali di tipo qualitativo e indicazioni puntuali di tipo quantitativo, per cui contiene necessariamente della approssimazioni. Nell’associare alle aree potenzialmente instabili una stima del rischio è generalmente prevalso il principio di cautela.

Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati

In Figura 9.1 la Carta di microzonazione sismica di terzo livello, con evidenziate le zone stabili e quelle potenzialmente instabili, è confrontata con i risultati di tutti i sopralluoghi speditici e AEDES effettuati a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 aventi esito di tipo B, C ed E. La carta è riportata anche in allegato.

Nella carta, gli edifici caratterizzati da esiti di tipo B e C sono rappresentati con dei punti magenta, quelli con esito di tipo E con dei punti viola.

Premesso che il territorio del Comune di Ferrara è stato interessato da accelerazioni sismiche in superficie relativamente basse rispetto a quelle di progetto (vedi Capitolo 2) e che i danni sono concentrati nelle aree più vulnerabili dell’abitato (centro medioevale) a causa principalmente delle carenze strutturali delle murature antiche, si osserva tuttavia un’ottima corrispondenza tra le valutazioni svolte (perimetrazione delle aeree potenzialmente instabili) e la distribuzione del danno.

Infatti molti degli edifici danneggiati si trovano in corrispondenza delle aree considerate a rischio di liquefazione a causa della presenza di depositi sottofalda di terreni a grana grossa.

Questo potrebbe significare che durante gli eventi del 20 e 29 maggio, le sollecitazioni sismiche, seppur ridotte, hanno comunque indotto delle sovrappressioni interstiziali nei terreni sabbiosi-limosi saturi. Tali sovrappressioni non hanno generato liquefazione perché inferiori alle tensioni efficaci agenti, ma potrebbero aver comunque indotto deformazioni temporanee significative, tali da amplificare i danni sugli edifici dovuti alle sole sollecitazioni dinamiche sulle strutture.

Bibliografia

Albarello, D. Lunedei, E. e Paolucci, E. (2013). Misure di sismica passiva nell’area comunale di Ferrara.

Albarello D., Castellaro S., 2011. Tecniche sismiche passive. Ingegneria Sismica, Anno XXVII, 2, (Suppl.), 32‐63.

Bartolomei G., Bondesan M., Dal Cin R., Mase’ G. & Vuillermin F., 1975 - Studio geologico coordinato per la pianificazione territoriale del Comune di Ferrara. Memorie della Società Geologica Italiana, vol. 14, pp.165-205.

Bondesan, M. e Gragini, A. (2003). Carta Geomorfologica del Comune di Ferrara.

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Commissione protezione civile, Sottocommissione 8, Attuazione della normativa sismica; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile (2009). Indirizzi e Criteri per la Microzonazione sismica ICMS.

D.G.R. 2007. Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica inEmilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica.

Gargini, A. e Bondesan, M. (2003). Supporto tecnico geologico-idrogeologico alla procedura di valutazione e sostenibilità ambientale per il nuovo piano regolatore del comune di Ferrara zona via Bologna – direttrice per Cona, Ferrara Nord-Pontelagoscuro.

Martelli L., P. Severi, G. Biavati, S. Rosselli, R. Camassi, E. Ercolani, A. Marcellini, A. Tento, D. Gerosa, D. Albarello, F. Guerrini, E. Lunedei, D. Pileggi, F. Pergalani, M. Compagnoni, V. Fioravante, D. Giretti,(2013). Analysis of the local seismic hazard for the stability tests of the main bank of the Po river (Northern Italy). Boll. Geofis. Teor. Appl., in stampa.

Meletti, C. & Valenise, G. (2004). Zonazione sismogenetica ZS) – App.2 al Raporto Conclusivo.

Norme Tecniche per le Costruzioni (2008).

Provincia di Ferrara (1982). Carta della falda freatica.

Provincia di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Università degli Studi di Ferrara. Risorse Idriche sotterranee della Provincia di Ferrara.

Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI

Regione Emilia Romagna, Eni-Agip, (1998). Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna. A cura di G. Di Dio. S.EL.CA. (Firenze)

Regione Emilia-Romagna (1999). Carta Geologica di Pianura

Robertson, P.K., 1990. Soil Classification usingthe CPT. Canadian Geotechnical Journal. 27(1),151-158.

Robertson, P.K. and Wride, C.E., 1998. Cyclic Liquefaction and its Evaluation based on the CPT Canadian Geotechnical Journal, 1998, Vol. 35.

Robertson, P.K. (2004). Evaluating Soil Liquefaction and Post-earthquake deformations using the CPT.

P.K. Robertson and K.L. Cabal (2010). Estimating soil unit weight from CPT.

Seed, H. B., and Idriss, I. M. 1971. Simplified procedure for evaluation soil liquefaction potential. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, 97(SM9): 1249-1273.

Seed, H. B., and Idriss, I. M. 1982. Ground motions and soil liquefaction during earthquakes. Earthquake Engineering Research Institute, p.134.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – FIGURE

ALLEGATO 2 – TABELLE

ALLEGATO 3 - CARTE

# Text boxes

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

&

CONSORZIO FERRARA RICERCHE

Via G. Saragat, 1 – 44122 FERRARA